## List1
Prilog_VII Tehničke specifikacije
Nabava IoT senzora za pilot lokaciju u sklopu provedbe projekta Digital Plan (ITHR0200430), financiranog iz Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.–2027., EBN 10/2026
Ponuditelj popunjava prazne ćelije (polja) sukladno traženom i u ponudi dostavlja skenirane popunjene, potpisane i ovjerene Tehničke specifikacije. Zabranjeno je mijenjati tablicu i/ili nadopunjavati u bilo kojem obliku, osim ćelija u plavoj boji koje ponuditelj mora popuniti. Ponuditelj se odgovorom „DA“ u koloni karakteristike ponuđene robe, obvezuje na nuđenje opreme koja minimalno zadovoljava tehnički zahtjev, ukoliko ponuditelj u koloni karakteristike ponuđene robe navede odgovor „NE“, smatrat će se da nije ispunjen minimalni tehnički zahtjev, te će ponuda biti odbijena.
Ponuditelj:
NAZIV STAVKE 1: METEO STANICA (ŠUMSKI POŽARI – FIRE RISK)
Element/komponenta | Proizvođač, ime i šifra proizvoda (upisati): |  | Karakteristika ponuđene robe (Upisati Da ili Ne – ovisno odgovara li ponuđeno traženom)
Praćenje parametara | količina oborina, temperatura zraka, relativna vlaga zraka, brzina i smjer vjetra
Zaštita senzora | za rad u vanjskim uvjetima (sunčevo zračenje, oborine, vjetar, prašina)
Prikupljanje podataka | automatsko prikupljanje i pohrana podataka
Prijenos podataka | putem 4G mobilne mreže
Arhiva podataka | cloud arhiva podataka proizvođača
API pristup | API pristup podacima (obavezno)
Točnost temperature | min. ±0,1 °C
Točnost relativne vlage | min. ±2 %
Rezolucija kišomjera | 0,1 mm
Mjerenje vjetra | anemometar za mjerenje brzine i smjera vjetra
Napajanje | putem solarnog panela s baterijom
Element/komponenta | NAZIV STAVKE 2: SIM KARTICA (GODIŠNJA LICENCA) |  | Karakteristika ponuđene robe (Upisati Da ili Ne – ovisno odgovara li ponuđeno traženom)
Vrsta SIM kartice | M2M SIM kartica
Održavanje | održavanje aplikacija (uključeno u licencu)
Arhiviranje podataka | arhiviranje podataka na serverima (cloud)
Trajanje licence | godišnja licenca (1 godina)
Element/komponenta | NAZIV STAVKE 3: DOSTAVA, INSTALACIJA I PUŠTANJE U POGON |  | Karakteristika ponuđene robe (Upisati Da ili Ne – ovisno odgovara li ponuđeno traženom)
Lokacija instalacije | Split okolica (Žrnovnica)
Opseg usluge | dostava, instalacija/montaža i puštanje u pogon opreme
Uvjet na lokaciji | na mjestu instalacije potreban je signal teleoperatera
Element/komponenta | NAZIV STAVKE 4: JAMSTVO |  | Karakteristika ponuđene robe (Upisati Da ili Ne – ovisno odgovara li ponuđeno traženom)
Minimalno jamstvo | 12 mjeseci | Minimalno jamstvo od datuma uspješne primopredaje u skladu s tehničkim specifikacijama 24 mjeseca
U _____________________, __________2026. godine
__________________________________(ime, prezime, potpis, pečat)
(ovjerava odgovorna/ovlaštena osoba ponuditelja)